小型（可搬）ポンプ点検記録簿

| 点検日 | 令和 年 月 日（ 曜日） |
| --- | --- |
| 点検責任者 | 第 分団 第 部 氏名 |

１　可搬ポンプ

| 点検項目 | 点検内容 | 良 否 |
| --- | --- | --- |
| １ エンジン | ⑴ エンジンのかかり具合、異音 |  |
|  | ⑵ 全体的調子 |  |
| ２ 真空ポンプ | ⑴ 真空ポンプのＶベルトの破損、異音 |  |
|  | ⑵ 真空ポンプのオイル漏れ |  |
| ３ ポンプ | ⑴ ポンプレバーの作動状態 |  |
|  | ⑵ ポンプの異音 |  |
|  | ⑶ スロトルベルグの作動状態 |  |
| ４ コック | ⑴ 放水コックの作動状態 |  |
|  | ⑵ ドレンコックの作動状態 |  |
| ５ その他 | ⑴ 冷却水の出具合（冷却エンジンのみ） |  |
|  | ⑵ 燃料（ガソリン、オイル）等の量、漏れ |  |

２　台　　車

| 点検項目 | 点検内容 | 良 否 |
| --- | --- | --- |
| １ 台 車 | ⑴ タイヤ空気圧 |  |
|  | ⑵ 可搬式ポンプは搭載してあるか |  |
|  | ⑶ 吸水管の取付け |  |
|  | ⑷ 手廻しサイレン正常か |  |
|  | ⑸ 管槍取付け、金具 |  |
|  | ⑹ ホースは二重巻に搭載してあるか |  |

３　特記事項

| １ 具体的不良箇所 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 申送事項 |  |  |
| ３ 修理発注等 | （発注日） 月 日 |  |

点検記録記号　　○：良好　×：不良

２０